上海舜宇恒平科学仪器有限公司

上海恒平防水天平MP60KD

分类：大称量电子天平    更新：2026-11-02

技术参数

| 秤盘尺寸 | 400*500mm |
| --- | --- |
| 校准方式 | 外部校准 |
| 精度 | 2g |
| 称量范围 | 60000g |

产品介绍

功能特点概述：

1、大屏幕液晶显示

2、不锈钢秤体

3、不锈钢外壳显示器

4、内置充电备用电池

5、外设防水罩，具有防水防潮特性

技术参数：

| MP30KD | 大称量（kg） 30；可读性（g） 1；重复性 （≤g） ±1；线性 （≤g） ±2；秤盘尺寸 (mm) 400×500；外形尺寸 （mm） 400×670×870 |
| --- | --- |
| MP60KD | 大称量（kg） 60；可读性（g） 2；重复性 （≤g） ±2；线性 （≤g） ±4；秤盘尺寸 (mm) 400×500；外形尺寸 （mm） 400×670×870 |
| MP150KD | 大称量（kg） 150；可读性（g） 5；重复性 （≤g） ±5；线性 （≤g） ±10；秤盘尺寸 (mm) 400×500；外形尺寸 （mm） 400×670×870 |
| MP300KD | 大称量（kg） 300；可读性（g） 10；重复性 （≤g） ±10；线性 （≤g） ±20；秤盘尺寸 (mm) 400×500；外形尺寸 （mm） 400×670×870 |