上海舜宇恒平科学仪器有限公司

上海恒平FA2104J电子密度天平210g/0.1mg 密度直读

分类：电子密度天平    更新：2026-11-07

技术参数

| 称量范围 | 210g |
| --- | --- |
| 精度 | 0.1mg |
| 密度值显示 | 密度值直接显示 |
| 适用范围 | 液体和固体 |
| 校准方式 | 外部校准 |
| 电源 | 交流电 |
| 秤盘尺寸 | 60mm |

产品介绍

FA2104J 电子密度天平

产品特点：

· 分析电子天平配合密度测量装置，测定密度（g/cm3）有效位数到小数点后面三位

· 密度直读，减去烦琐的计算

· 可测量固体、液体密度，标准液体密度选择

· 适用于研究院、电子产业、橡胶行业、电线电缆制造业、食品业、化妆品行业、造纸业、机械加工业、粉末冶金业、汽车工业等行业

· 适用于塑料颗粒、橡胶颗粒、塑料复合材料、树脂、金属制品、石材、石墨材料、玻璃制品、各种合金、各种化学溶液等材料的密度测试

· 显示屏防护罩，提供额外的防尘和防划保护，延长天平的使用寿命

· 玻璃门运输保护锁，有效的提供天平的运输保护

· 全铝制底座设计，防止低频震动，增强称量稳定性

技术参数：

| 称量范围（ g） | FA1104J 110；FA2104J 210；JA3003J 300；JA5003J 500 |
| --- | --- |
| 可读性（ mg ） | FA1104J 0.1；FA2104J 1 |
| 重复性（ mg ） | FA1104J ±0.1；FA2104J ±1 |
| 线性（ mg ） | FA1104J ±0.2；FA2104J ±2 |
| 校准砝码值（ g） | FA1104J 100；FA2104J 200；JA3003J 300；JA5003J 500 |
| 类型 | FA1104J 外部校准 |
| 密度测试种类 | FA1104J 固体（标准、非标、浮体）、液体（配参考铅锤块） |
| 被测物空气中质量（ g） | FA1104J ≥0.25 |
| 被测物水中受到的浮力（ g） | FA1104J ≤-0.125 |
| 秤盘尺寸（ mm ） | FA1104J Φ90 |
| 输出接口 | FA1104J RS232 |
| 净重（ Kg ） | FA1104J 6.8 |
| 毛重（ Kg ） | FA1104J 9.3 |
| 风罩有效容积（ mm ） | FA1104J 165x150x200（长*宽*高） |
| 天平外形尺寸（ mm ） | FA1104J 365x223x338（长*宽*高） |
| 包装外形尺寸（ mm ） | FA1104J 500x310x450（长*宽*高） |
| 工作相对温度 | FA1104J 5℃~40℃ |
| 相对湿度 | FA1104J ≤85% |