上海舜宇恒平科学仪器有限公司

上海恒平MP4002J/电子密度天平/400g/0.01g 百分之一 密度直读

分类：电子密度天平    更新：2026-11-02

技术参数

| 秤盘尺寸 | 125mm |
| --- | --- |
| 电源 | 交流电 |
| 校准方式 | 外部校准 |
| 适用范围 | 液体和固体 |
| 密度值显示 | 密度值直接显示 |
| 精度 | 10mg |
| 称量范围 | 400g |

产品介绍

MP4002J 电子密度天平

产品特点：

· 电子天平配合密度测量装置，测定密度（g/cm3）有效位数到小数点后面两位

· 密度直读，减去烦琐的计算

· 可测量固体、液体密度，标准液体密度选择

· 适用于研究院、电子产业、橡胶行业、电线电缆制造业、食品业、化妆品行业、造纸业、机械加工业、粉末冶金业、汽车工业等行业

· 适用于塑料颗粒、橡胶颗粒、塑料复合材料、树脂、金属制品、石材、石墨材料、玻璃制品、各种合金、各种化学溶液等材料的密度测试

· 全铝制底座设计，防止低频震动，增强称量稳定性

技术参数：

|  | MP3002J | MP4002J | MP5002J |
| --- | --- | --- | --- |
| 称量范围（ g） | 300 | 400 | 500 |
| 可读性（ g） | 0.01 |  |  |
| 重复性（ g） | ±0.01 |  |  |
| 线性（ g） | ±0.02 |  |  |
| 标配校准砝码值（ g） | 200 | 200 | 500 |
| 校准方式 | 外部校准 |  |  |
| 数据接口 | RS232 |  |  |
| 密度测试种类 | 固体（标准、非标、浮体）、液体（配参考铅锤块） |  |  |
| 被测物空气中质量（ g） | ≥0.25 |  |  |
| 被测物水中受到的浮力（ g） | ≤-0.125 |  |  |
| 净重（ Kg ） | 1.6 |  |  |
| 毛重（ Kg ）） | 1.8 |  |  |
| 天平外形尺寸（ mm ） | 190 ×250 ×250（长*宽*高） |  |  |
| 包装外形尺寸（ mm ） | 560 × 300 ×210（长*宽*高） |  |  |