上海舜宇恒平科学仪器有限公司

上海恒平粘度计NDJ-1(0#)

分类：粘度计    更新：2026-10-28

技术参数

| 样式 | 机械式 转速范围(r/min)：6/12/30/60r/min |
| --- | --- |
| 转子规格 | 0-4 粘度范围(mpa.s)：0.1-10(5)mpa.s |

产品介绍

功能特点概述：

1、用于测量油脂、油漆、食品、药物、粘合剂等流体的粘性阻力与jue对粘度

2、换算方便、指针显示

3、安装方便、操作简单

技术参数：

| 粘度计 | NDJ-1 | NDJ-1（0#） | NDJ-4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 显示方式 | 指针式 | 指针式 | 指针式 |
| 转子转速（r/min） | 6/12/30/60 | 6/12/30/60 | 0.3/0.6/1.5/3/ 6/12/30/60 |
| 调速 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 转子 | 1、2、3、4 | 0、1、2、3、4 | 1、2、3、4 |
| 测量范围 （mPa﹒s） | 1~105 | 0.1~105 | 10~2×106 |
| 测量误差(牛顿液体) | ±5% | ±5% | ±5% |
| 外形尺寸（mm） | 275×265×445 |  |  |