上海舜宇恒平科学仪器有限公司

上海恒平粘度计NDJ-4

分类：粘度计    更新：2026-11-04

技术参数

| 样式 | 机械式 转速范围(r/min)：0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60r/min |
| --- | --- |
| 转子规格 | 1-4 粘度范围(mpa.s)：10-2*10(6)mpa.s |

产品介绍

NDJ-4 机械式粘度计

产品特点：

· 用于测量油脂、油漆、食品、药物、粘合剂等流体的粘性阻力与绝对粘度

· 模拟指针显示、安装简便、操作简单

技术参数：

|  | NDJ-1 | NDJ-1（0#） | NDJ-4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 显示方式 | 指针式 |  |  |
| 转子转速（ r/min） | 6/12/30/60 | 0.3/0.6/1.5/3 /6/12/30/60 |  |
| 调速方式 | 手动 |  |  |
| 转子规格 | 1、2、3、4 | 0、1、2、3、4 | 1、2、3、4 |
| 测量范围（ mPa ﹒ s） | 1~ 10 5 | 0.1~ 10 5 | 10~2x10 6 |
| 测量误差（牛顿液体） | ±5% |  |  |
| 外形尺寸（ mm） | 275*265*445 |  |  |