上海舜宇恒平科学仪器有限公司

上海恒平粘度计NDJ-5S

分类：粘度计    更新：2026-11-04

技术参数

| 样式 | 数字式 转速范围(r/min)：6/12/30/60r/min |
| --- | --- |
| 转子规格 | 1-4 粘度范围(mpa.s)：10-10(5)mpa.s |

产品介绍

NDJ-5S 数字式粘度计

产品特点：

· 用于测量油脂、油漆、食品、药物、粘合剂等流体的粘性阻力与绝对粘度

· 智能调速、中英文界面显示

· 采用程控电机、市电频率变化不影响测量精度

· 8种转速满足不同的测量范围(NDJ-8S)

· 可测定牛顿液体绝对粘度，即动力粘度

· 宽电压适应110～240V电压

技术参数：

|  | NDJ-5S | NDJ-8S | SNB-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 显示方式 | 数字式 |  |  |
| 转子转速（ r/min） | 6/12/30/60 | 0.3/0.6/1.5/3 /6/12/30/60 | 6/12/30/60 |
| 转子规格 | 1、2、3、4 |  |  |
| 测量范围（ mPa ﹒ s） | 10~ 10 5 | 10~2x10 6 | 10~ 10 5 |
| 测量误差（牛顿液体） | ±5% | ±2% |  |
| 外形尺寸（ mm） | 275*265*445 |  |  |