上海舜宇恒平科学仪器有限公司

上海恒平MP61001J电子静水天平 电子天平6100g/0.1g 防跌落设计

分类：电子静水天平    更新：2026-10-28

技术参数

| 秤盘尺寸 | 174*143mm |
| --- | --- |
| 电源 | 交流电 |
| 校准方式 | 外部校准 |
| 精度 | 100mg |

产品介绍

MP61001J 静水力学天平

产品特点：

· 用于固体样品密度、体积的测量

· 专利静水力学装置设计

· 由电子天平与静水力学装置组合而成

· 铸铝静水力学装置坚固可靠

· 防跌落脚设计保证称量的安全

· 人性化万向滑轮设计方便称量操作

技术参数：

| 称量范围（ g） | MP21001J 2100；MP51001J 5100；MP61001J 6100；JA21002J 2100 |
| --- | --- |
| 可读性（ g） | MP21001J 0.1；MP51001J 0.01 |
| 重复性（ g） | MP21001J ±0.1；MP51001J ±0.01 |
| 线性（ g） | MP21001J ±0.2；MP51001J ±0.02 |
| 秤盘尺寸（ mm ） | MP21001J 174X143；MP51001J Φ180 |
| 输出接口 | MP21001J RS232 |
| 工作相对温度 | MP21001J 5℃~40℃ |
| 相对湿度 | MP21001J ≤85% |