上海舜宇恒平科学仪器有限公司

上海恒平超级恒温槽CH1015B

分类：超级恒温槽    更新：2026-10-30

技术参数

| 泵流量 | 8L/min |
| --- | --- |
| 温度波动度 | +-0.05℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 循环方式 | 内-外 开口尺寸/槽深(mm)：225*180mm/200mm |
| 控温范围 | 室温+5℃-100℃ |

产品介绍

zui新设计微电脑精密恒温控制系统

进口Pt100温度传感器

具有断偶保护和超温报警功能

温度波动度±0.05℃ 显示分辨率0.1℃

泵流量8L/min

内槽、箱体均采用优质不锈钢材料（CH1015B）

| 温度范围(°C) | CH1006 室温+5~95；CH1015 室温+5~95；CH1015B 室温+5~100；CH1515 40~50；CH2015 50~200；501 室温+5~95 |
| --- | --- |
| 容积(L) | CH1006 6；CH1015 15；CH1015B 16；CH1515 15；CH2015 15；501 20 |
| 循环方式 | CH1006 内、外；CH1015 内、外；CH1015B 内、外；CH1515 内；CH2015 内；501 内、外 |
| 开口尺寸(mm) | CH1006 150×160；CH1015 255×180；CH1015B 225×200；CH1515 215×180；CH2015 215×180；501 Φ150 |
| 槽深(mm) | CH1006 150；CH1015 200；CH1015B 180；CH1515 200；CH2015 200；501 300 |
| 功率(W) | CH1006 750；CH1015 1500；CH1015B 1500；CH1515 1500；CH2015 1500；501 1500 |
| 外形尺寸(mm) | CH1006 210×370×400；CH1015 310×430×470；CH1015B 320×420×410；CH1515 310×430×470；CH2015 310×430×470；501 Φ300×490 |