上海舜宇恒平科学仪器有限公司

上海恒平低温恒温槽DC-6506

分类：低温恒温槽    更新：2026-11-06

技术参数

| 泵流量 | 8L/min |
| --- | --- |
| 温度波动度 | +-0.05℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 循环方式 | 内-外 开口尺寸/槽深(mm)：150*150mm/150mm |
| 控温范围 | -65℃-95℃ |

产品介绍

DC-6506 低温恒温槽

产品特点：

· 新设计微电脑精密恒温控制系统

· 进口Pt100 温度传感器

· 设计精心、周密的制冷系统，制冷效率高，降温快，噪音低，震动小

· 设计精密合理的双压缩机，复叠制冷系统和换热系统确保仪器的可靠运行和快速降温

· 人性化设计，二边折叠式把手方便搬动仪器，DC30系列和低于-40℃；恒温槽采用重型带自锁脚轮，便于移动

· 低温槽体采用整体发泡工艺，具有良好的隔热性能，减少了冷量损失。循环搅拌设计保证了槽内液体良好的水平和垂直均匀性，容积20L以上低温槽搅拌泵流量 10L/min，其余8L/min

· 温度波动度±0.05℃，显示分辨率0.1℃

技术参数：

| 温度范围 ℃ | DC-0506 -5~95；DC-1006 -10~95；DC-2006 -20~95；DC-3006 -30~95；DC-4006 -40~95；DC-6506 -65~95；DC-8006 -80~95 |
| --- | --- |
| 内胆容积（ L） | DC-0506 6 |
| 开口尺寸（ mm） | DC-0506 150x150 |
| 槽深（ mm） | DC-0506 150 |
| 净重（ Kg） | DC-0506 34；DC-1006 37 |
| 毛重（ Kg） | DC-0506 37；DC-1006 40 |
| 外形尺寸（ mm） | DC-0506 340×400×670；DC-1006 520×550×1100 |
| 包装尺寸（ mm） | DC-0506 415×485×780；DC-1006 635×640×1300 |