上海舜宇恒平科学仪器有限公司

上海恒平JA4103电子精密天平 0.001g电子天平 电子秤电子称410g/1mg

分类：1mg精密天平    更新：2026-11-02

技术参数

| 秤盘尺寸 | 110mm |
| --- | --- |
| 电源 | 交流电 |
| 校准方式 | 外部校准 |
| 精度 | 1mg |
| 称量范围 | 410g |

产品介绍

JA4103 电子精密天平

产品特点：

· 超大带背光液晶显示屏，高灵敏度轻触按键，操作简便

· 高灵敏度轻触按键，内藏式下称吊钩

· 过载保护秤盘，秤盘下方配气流防风罩

· 显示屏防护罩，提供额外的防尘和防划保护，延长天平的使用寿命

· 具有玻璃门运输保护锁，四面全透明的玻璃防风罩，一面铝合金背板

· 全量程范围去皮、四级防震、称量速度可调

· 全铝制天平底座，防止低频振动，机身更加稳固

· 计件、百分比称量，克、盎司、克拉等单位转换

· 自动零位跟踪可调、超强过载保护，自动故障诊断

技术参数：

| 称量范围（ g） | JA1003 100；JA1203 120；JA2003 200；JA3003 300；JA4103 410；JA5003 500；JA6203 620；JA10003(触摸屏） 1000 |
| --- | --- |
| 可读性（ mg ） | JA1003 1 |
| 重复性（ mg ） | JA1003 ±1 |
| 线性（ mg ） | JA1003 ±2 |
| 校准砝码值（ g） | JA1003 100；JA1203 200；JA2003 300；JA3003 400；JA4103 500；JA5003 1000 |
| 校准方式 | JA1003 外部校准 |
| 秤盘尺寸（ mm ） | JA1003 Φ90；JA1203 Φ138 |
| 输出接口 | JA1003 RS232 |
| 电源 | JA1003 220V/50Hz、110V/60Hz |
| 功耗 | JA1003 12W |
| 净重（ Kg ） | JA1003 5.5 |
| 毛重（ Kg ） | JA1003 7.5 |
| 风罩有效容积（ mm ） | JA1003 165x150x200（长*宽*高） |
| 天平外形尺寸（ mm ） | JA1003 365x223x338（长*宽*高） |
| 包装外形尺寸（ mm ） | JA1003 500x310x450（长*宽*高） |
| 工作相对温度 | JA1003 5℃~40℃ |
| 相对湿度 | JA1003 ≤85% |