上海舜宇恒平科学仪器有限公司

上海恒平电子天平JA16K-1

分类：0.1g电子天平    更新：2026-11-02

技术参数

| 秤盘尺寸 | 275*327mm |
| --- | --- |
| 电源 | 交流电 |
| 校准方式 | 外部校准 |
| 精度 | 100mg |
| 称量范围 | 16000g |

产品介绍

功能特点概述：

1 、陶瓷可变电容传感器技术

2、背光LCD 显示

3、内置RS232接口

4、过载保护功能

5、重量检测（上下限称重）

6、计数、百分比称重功能

7、克、盎司、克拉等单位转换

技术参数：

| 称量范围（ g ） | JA12K-1 12000；JA16K-1 16000；JA25K-1 25000；JA30K-1 30000；JA50K-5 50000 |
| --- | --- |
| 可读性 (g) | JA12K-1 0.1；JA16K-1 0.1；JA25K-1 0.1；JA30K-1 0.1；JA50K-5 0.5 |
| 重复性 ( ≤ g) | JA12K-1 ± 0.1；JA16K-1 ± 0.1；JA25K-1 ± 0.1；JA30K-1 ± 0.1；JA50K-5 ± 0.5 |
| 线性 ( ≤ g) | JA12K-1 ± 0.2；JA16K-1 ± 0.2；JA25K-1 ± 0.2；JA30K-1 ± 0.2；JA50K-5 ± 1 |
| 秤盘尺寸（ mm ） | JA12K-1 275 × 327；JA16K-1 275 × 327；JA25K-1 275 × 327；JA30K-1 275 × 327；JA50K-5 275 × 327 |
| 外形尺寸（ mm ） | JA12K-1 315 × 370 × 130 |
| 外箱尺寸 (mm) | JA12K-1 590 × 350 × 430 |