上海舜宇恒平科学仪器有限公司

上海恒平FB323自动内校电子分析天平 电子天平电子秤320g/1mg

分类：1mg精密天平    更新：2026-11-02

技术参数

| 秤盘尺寸 | 90mm |
| --- | --- |
| 电源 | 交流电 |
| 校准方式 | 内部校准 |
| 精度 | 1mg |
| 称量范围 | 320g |

产品介绍

FB323 自动内校电子分析天平

产品特点：

· 内置砝码自动校准，确保称量结果的准确性

· 操作简便，清晰的液晶显示

· 采用具有良好耐腐蚀，抗冲击性能的ABS工程塑料，确保天平结构的轻便，坚固

· 内藏式下称吊钩过载保护秤盘，秤盘下方配气流防风罩

· 显示屏防护罩，提供额外的防尘和防划保护，延长天平的使用寿命

· 具有玻璃门运输保护锁，四面全透明的玻璃防风罩，一面铝合金背板

· 全量程范围去皮，四级防震，称量速度可调

· 全铝制天平底座，防止低频振动，机身更加稳固

· 计件，百分比称量

· 自动零位跟踪可调，超强过载保护

· 自动故障诊断，多种单位转换

技术参数：

| 称量范围（ g） | FB124 120；FB224 220；FB324 320；FB223 220；FB323 320；FB423 420 |
| --- | --- |
| 可读性（ mg ） | FB124 0.1；FB224 1 |
| 重复性（ mg ） | FB124 ±0.1；FB224 ±1 |
| 线性（ mg ） | FB124 ±0.2；FB224 ±2 |
| 校准方式 | FB124 定时、自动 /手动内部校准、外部校准 |
| 秤盘尺寸（ mm ） | FB124 Φ90 |
| 输出接口 | FB124 RS232 |
| 电源 | FB124 220V/50Hz、110V/60Hz |
| 灵敏度温度漂移 | FB124 ≤±2.0ppm/℃ |
| 净重（ Kg ） | FB124 5.5 |
| 毛重（ Kg ） | FB124 7.5 |
| 风罩有效容积（ mm ） | FB124 165x150x200（长*宽*高） |
| 天平外形尺寸（ mm ） | FB124 365x223x338（长*宽*高） |
| 包装外形尺寸（ mm ） | FB124 500x310x450（长*宽*高） |
| 工作相对温度 | FB124 5℃~40℃ |
| 相对湿度 | FB124 ≤85% |