上海舜宇恒平科学仪器有限公司

上海恒平NS9300超微量光谱仪

分类：超微量光谱仪    更新：2026-10-29

技术参数

| 可用来检测核酸、蛋白质、细胞溶液以及常规紫外-可见全波长扫描等。 |  |
| --- | --- |

产品介绍

NS9300超微量光谱仪是一款新型紫外-可见全波长超微量分光光度计，可用来检测核酸、蛋白质、细胞溶液以及常规紫外-可见全波长扫描等。

高性价比的全光谱超微量分光光度计 现代分子生物学实验室**的分析仪器 仪器特点 超小样品用量，zui低测量体积只需1μl，无需比色皿 G内zui高的3648像素线性阵列CCD 超长寿命脉冲氙灯（寿命＞10年） 超低能耗，放热低，无需预热 外置“空白”和“检测”大按钮 友好的人机界面，用户自行校准 光强值、吸光值双显示模式 快速全光谱扫描，5s完成200-850nm吸收光谱测量，无需运动部件，可靠性更高 双检测光程自动调节，满足高浓度样品直接检测，无需稀释处理 体积小，重量轻，可选配移动电源（12V），实现现场检测 技术指标

| 参 数 |  |
| --- | --- |
| zui小样本量 | 1μl |
| 光程 | 1mm、0.2mm（0.1mm、0.05mm可选） |
| 光源 | 脉冲氙灯 |
| 检测器 | 3648像素线性阵列CCD |
| 波长范围 | 200～850nm |
| 波长精度 | ±1 nm |
| 波长分辨率 | ≤0.3nm（FWHM@Hg 253.7nm） |
| 吸光度精度 | 1%（0.76吸光度@350nm） |
| 吸光度精确性 | 0.002Abs（1mm光程） |
| 吸光值范围 | 0.02～80（160、320可选，等同于10mm光程时） |
| 浓度检测范围 | dsDNA：1.5～4000ng/μl （8000、16000可选）； ssDNA：2.0～2640ng/μl （5280、10560可选）； RNA：2.0～3200ng/μl （6400、12800可选）； BSA：0.1～119.4 mg/ml（238.8、477.6可选） |
| 检测时间 |  |
| 仪器尺寸 | 195mm×138mm×105mm（长×宽×高） |
| 重量 | ≤4kg |
| 工作电压 | AC100～240V (50～60Hz) |
| 输入功率 | 24W |