上海舜宇恒平科学仪器有限公司

上海恒平AE124分析天平 万分之一电子天平120g/0.1mg

分类：0.1mg分析天平    更新：2026-10-30

技术参数

| 秤盘尺寸 | 90mm |
| --- | --- |
| 精度 | 0.1mg |
| 称量范围 | 120g |

产品介绍

AE124 触摸式彩屏电子天平

产品特点：

· 全彩大屏幕：真彩TFT液晶显示屏，提供丰富的称量显示信息

· 全屏触摸：符合实验室工作习惯，即使戴多双手套也可精确操作

· 用户界面：应用双Metro配色方案，采用环保色彩，长时间工作眼睛也不会疲劳

· 用户操作：丰富的操作信息提示，帮助用户更高效的完成工作流程

· 内置程序：标配的便于使用的内置应用程序，以用于各种称量任务

· 显示屏防护罩：提供额外的防尘和防划保护，延长天平的使用寿命

· 玻璃门运输保护锁：有效的提供天平的运输保护

· 全铝制底座设计：防止低频震动，增强称量稳定性

· 输出接口：RS232。 产品

技术参数：

| 显示方式 | AE124 4.3寸彩色液晶触摸屏 |
| --- | --- |
| 可读性（ mg ） | AE124 0.1；AE224 1 |
| 最大称量值（ g） | AE124 120；AE224 220；AE124C 120；AE224C 220；AE223 220；AE323 320；AE523 520；AE223C 220；AE323C 320；AE523C 520 |
| 重复性（ mg ） | AE124 ±0.1；AE224 ±1 |
| 最大允许误差（ mg ） | AE124 ±0.2；AE224 ±2 |
| 标配校准校码值（ g） | AE124 100；AE224 200；AE124C 100；AE224C 200；AE223 200；AE323 200；AE523 500；AE223C 200；AE323C 200；AE523C 500 |
| 类型 | AE124 外部校准；AE224 定时、 自动 /手动内/外部校准；AE124C 外部校准；AE224C 定时、 自动 /手动内/外部校准 |
| 秤盘尺寸（ mm ） | AE124 Φ90 |
| 风罩尺寸（ mm ） | AE124 160*165*200（长*宽*高） |
| 天平外形尺寸（ mm ） | AE124 365*223*338（长*宽*高） |
| 包装外形尺寸（ mm ） | AE124 500*310*450（长*宽*高） |
| 毛重（ Kg ） | AE124 7.5 |
| 净重（ Kg ） | AE124 5.5 |
| 电源 | AE124 DC：12V |
| 功率 | AE124 12W |
| 环境温度 | AE124 5~40 ℃ |
| 相对湿度 | AE124 ≤85% |