上海舜宇恒平科学仪器有限公司

上海恒平电子天平MP31001

分类：0.1g电子天平    更新：2026-11-07

技术参数

| 秤盘尺寸 | 174*143mm |
| --- | --- |
| 电源 | 交流电 |
| 校准方式 | 外部校准 |
| 精度 | 100mg |
| 称量范围 | 3100g |

产品介绍

MP31001 电子天平（方盘）

产品特点：

· 称量迅速，稳定性高，称量速度九级可调

· 柔和背光液晶显示

· 自动零位跟踪可调

· 交直流两用、标配可充式高聚能锂电池

· 全量程范围去皮、带水准器

· 标配RS232接口

技术参数：

| 最大称量值（ g） | MP31001 3100；MP51001 5100；MP61001 6100；MP6000 6000 |
| --- | --- |
| 可读性（ g） | MP31001 0.1；MP51001 1 |
| 重复性（ g） | MP31001 ±0.1；MP51001 ±1 |
| 线性（ g） | MP31001 ±0.2；MP51001 ±2 |
| 校准方式 | MP31001 外部校准 |
| 秤盘尺寸（ mm ） | MP31001 180 × 156 |
| 天平外形尺寸（ mm ） | MP31001 257 × 195 ×75 |
| 包装外形尺寸（ mm ） | MP31001 330 ×250×130 |
| 净重（ Kg ） | MP31001 1.7 |
| 毛重（ Kg ） | MP31001 2.2 |
| 环境温度 | MP31001 5~40 ℃ |
| 相对湿度 | MP31001 ≤85% |