上海舜宇恒平科学仪器有限公司

上海恒平JY3002电子天平300g/0.01g电子天平 电子秤电子称

分类：10mg电子天平    更新：2026-11-02

技术参数

| 秤盘尺寸 | 128mm |
| --- | --- |
| 电源 | 交直两用 |
| 校准方式 | 外部校准 |
| 精度 | 10mg |
| 称量范围 | 300g |

产品介绍

JY3002 电子天平

产品特点：

· 外观时尚简约，LCD液晶显示屏

· 清零、超载、欠载显示、故障报警

· 有计数等多种功能

· 具有传感器保护和过载保护功能

· 标配RS232接口

技术参数：

| 可读性（ g） | JY1002 0.01 |
| --- | --- |
| 最大称量值（ g） | JY1002 100；JY2002 200；JY3002 300；JY5002 500；JY6002 600；JY10002 1000；JY20002 2000 |
| 重复性（ g） | JY1002 ±0.01 |
| 线性误差（ g） | JY1002 ±0.02 |
| 标准校码（ g） | JY1002 100；JY2002 200；JY3002 200；JY5002 200；JY6002 200；JY10002 500；JY20002 1000 |
| 秤盘尺寸（ mm ） | JY1002 Φ130 |
| 天平外形尺寸（ mm ） | JY1002 257*295*75（长*宽*高） |
| 包装外形尺寸（ mm ） | JY1002 330*250*130（长*宽*高） |
| 净重（ Kg ） | JY1002 1.2 |
| 毛重（ Kg ） | JY1002 1.7 |
| 校准方式 | JY1002 外校 |
| 稳定时间 | JY1002 ≤3s |
| 环境温度 | JY1002 5~40 ℃ |
| 相对湿度 | JY1002 ≤85% |