上海舜宇恒平科学仪器有限公司

上海恒平电子天平JY2003

分类：1mg精密天平    更新：2026-10-27

技术参数

| 秤盘尺寸 | 80mm |
| --- | --- |
| 电源 | 交直两用 |
| 校准方式 | 外部校准 |
| 精度 | 1mg |
| 称量范围 | 200g |

产品介绍

JY2003 电子天平

产品特点：

· 带水准器、防风罩

· 标配RS232接口

技术参数：

|  | JY1003 | JY2003 | JY3003 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可读性（ mg ） | 1 |  |  |
| 最大称量值（ g） | 100 | 200 | 300 |
| 重复性（ mg ） | ±1 |  |  |
| 线性误差（ mg ） | ±2 |  |  |
| 标准校码（ g） | 100 | 200 | 200 |
| 秤盘尺寸（ mm ） | Φ130 |  |  |
| 防风罩尺寸（ mm ） | 175*145*88（内） |  |  |
| 天平外形尺寸（ mm ） | 257*295*75（长*宽*高） |  |  |
| 包装外形尺寸（ mm ） | 330*250*130（长*宽*高） |  |  |
| 净重（ Kg ） | 1.2 |  |  |
| 毛重（ Kg ） | 1.7 |  |  |
| 校准方式 | 外校 |  |  |
| 稳定时间 | ≤3s |  |  |
| 环境温度 | 5~40 ℃ |  |  |
| 相对湿度 | ≤85% |  |  |