上海舜宇恒平科学仪器有限公司

上海恒平YP602N电子天平 600g/0.01g 电子秤/电子称

分类：10mg电子天平    更新：2026-11-07

技术参数

| 秤盘尺寸 | 128mm |
| --- | --- |
| 电源 | 交直两用 |
| 校准方式 | 外部校准 |
| 精度 | 10mg |
| 称量范围 | 620g |

产品介绍

YP602N 电子天平

产品特点：

· 带水准器、防风罩

· 标配RS232接口

技术参数：

| 可读性（ g） | YP102N 0.01 |
| --- | --- |
| 最大称量值（ g） | YP102N 100；YP202N 200；YP502N 500；YP602N 600；YP1002N 1000 |
| 重复性（ g） | YP102N ±0.01 |
| 线性误差（ g） | YP102N ±0.02 |
| 标准校码（ g） | YP102N 100；YP202N 200；YP502N 200；YP602N 200；YP1002N 500 |
| 秤盘尺寸（ mm ） | YP102N Φ130 |
| 防风罩尺寸（ mm ） | YP102N 175*145*88（内） |
| 天平外形尺寸（ mm ） | YP102N 257*295*75（长*宽*高） |
| 包装外形尺寸（ mm ） | YP102N 330*250*130（长*宽*高） |
| 净重（ Kg ） | YP102N 1.2 |
| 毛重（ Kg ） | YP102N 1.7 |
| 校准方式 | YP102N 外校 |
| 稳定时间 | YP102N ≤2s |
| 环境温度 | YP102N 5~40 ℃ |
| 相对湿度 | YP102N ≤85% |