上海舜宇恒平科学仪器有限公司

上海恒平电子天平YP3001N

分类：0.1g电子天平    更新：2026-11-02

技术参数

| 秤盘尺寸 | 125*160mm |
| --- | --- |
| 电源 | 交直两用 |
| 校准方式 | 外部校准 |
| 精度 | 100mg |
| 称量范围 | 3000g |

产品介绍

功能特点概述：

1、选配双面显示功能

2、秤盘128mm

3、液晶背光显示

4、称重稳定时间≤3s

5、交直流两用

6、计数功能

7、克、克拉、英镑、盎司四种转换方式

技术参数：

| JY1002 | 大称量（g） 100；可读性 （g） 0.01；重复性 （≤g） ±0.01；线性 （≤g） ±0.02；毛重 ( kg) 1.5；净 重 (kg) 1.1；外形尺寸（mm） 200×265×95 |
| --- | --- |
| JY2002 | 大称量（g） 200；可读性 （g） 0.01；重复性 （≤g） ±0.01；线性 （≤g） ±0.02；毛重 ( kg) 1.5；净 重 (kg) 1.1 |
| JY3002 | 大称量（g） 300；可读性 （g） 0.01；重复性 （≤g） ±0.01；线性 （≤g） ±0.02；毛重 ( kg) 1.5；净 重 (kg) 1.1 |
| JY5002 | 大称量（g） 500；可读性 （g） 0.01；重复性 （≤g） ±0.01；线性 （≤g） ±0.02；毛重 ( kg) 1.5；净 重 (kg) 1.1 |
| JY6002 | 大称量（g） 600；可读性 （g） 0.01；重复性 （≤g） ±0.01；线性 （≤g） ±0.02；毛重 ( kg) 1.5；净 重 (kg) 1.1 |
| JY10002 | 大称量（g） 1000；可读性 （g） 0.01；重复性 （≤g） ±0.01；线性 （≤g） ±0.02；毛重 ( kg) 1.5；净 重 (kg) 1.1 |
| JY20002 | 大称量（g） 2000；可读性 （g） 0.01；重复性 （≤g） ±0.01；线性 （≤g） ±0.02；毛重 ( kg) 1.5；净 重 (kg) 1.1 |
| YP601N | 大称量（g） 600；可读性 （g） 0.1；重复性 （≤g） ±0.1；线性 （≤g） ±0.2；毛重 ( kg) 1.5；净 重 (kg) 1.1 |
| YP1201N | 大称量（g） 1200；可读性 （g） 0.1；重复性 （≤g） ±0.1；线性 （≤g） ±0.2；毛重 ( kg) 1.5；净 重 (kg) 1.1 |
| YP2001N | 大称量（g） 2000；可读性 （g） 0.1；重复性 （≤g） ±0.1；线性 （≤g） ±0.2；毛重 ( kg) 1.5；净 重 (kg) 1.1 |
| YP3001N | 大称量（g） 3000；可读性 （g） 0.1；重复性 （≤g） ±0.1；线性 （≤g） ±0.2；毛重 ( kg) 1.5；净 重 (kg) 1.1 |