上海舜宇恒平科学仪器有限公司

上海恒平电子天平YP6001N

分类：0.1g电子天平    更新：2026-11-07

技术参数

| 秤盘尺寸 | 145*160mm |
| --- | --- |
| 电源 | 交直两用 |
| 校准方式 | 外部校准 |
| 精度 | 100mg |
| 称量范围 | 6000g |

产品介绍

功能特点概述：

1、交直流两用

2、带水准器

3、液晶背光显示

4、秤盘250*180mm

5、系统单键操作无需切换

6、计数功能

7、自动校准

8、全量程去皮

9、单位转换

技术参数：

| YP5001N | 大称量（g） 5000；可读性 （g） 0.1；重复性 （≤g） ±0.1；线性 （≤g） ±0.2；毛重 ( kg) 1.5；净重 (kg) 1.1；外形尺寸（mm） 250*300*120 |
| --- | --- |
| YP6001N | 大称量（g） 6000；可读性 （g） 0.1；重复性 （≤g） ±0.1；线性 （≤g） ±0.2；毛重 ( kg) 1.5；净重 (kg) 1.1；外形尺寸（mm） 250*300*120 |