上海舜宇恒平科学仪器有限公司

上海恒平电子天平YP2000N

分类：1g电子天平    更新：2026-10-30

技术参数

| 秤盘尺寸 | 145*160mm |
| --- | --- |
| 电源 | 交直两用 |
| 校准方式 | 外部校准 |
| 精度 | 1g |
| 称量范围 | 2000g |

产品介绍

特点

交直流两用 带水准器 液晶背光显示 内置RS232接口 配校准砝码（可选）

功能

系统单键操作无需切换 计数功能 自动校准 全量程去皮 单位转换

| 称量范围(g) | YP2001N 2000；YP3001N 3000；YP5001N 5000；YP6001N 6000；YP2000N 2000；YP6000N 6000 |
| --- | --- |
| 可读性(g) | YP2001N 0.1；YP3001N 0.1；YP5001N 0.1；YP6001N 0.1；YP2000N 1；YP6000N 1 |
| 重复性(≤g) | YP2001N ±0.1；YP3001N ±0.1；YP5001N ±0.1；YP6001N ±0.1；YP2000N ±1；YP6000N ±1 |
| 线性(≤g) | YP2001N ±0.2；YP3001N ±0.2；YP5001N ±0.2；YP6001N ±0.2；YP2000N ±2；YP6000N ±2 |
| 秤盘尺寸(mm) | YP2001N 145×160 |

外形尺寸：175*240*85(mm)