上海舜宇恒平科学仪器有限公司

上海恒平电子天平YP15KN

分类：1g电子天平    更新：2026-10-30

技术参数

| 秤盘尺寸 | 238*286mm |
| --- | --- |
| 电源 | 交直两用 |
| 校准方式 | 外部校准 |
| 精度 | 1g |
| 称量范围 | 15000g |

产品介绍

功能特点概述：

1、交直流两用

2、带水准器

3、液晶背光显示

4、内置RS232接口

5、配校准砝码（可选）

6、系统单键操作无需切换

7、计数功能

8、自动校准

9、全量程去皮

10、单位转换

技术参数：

| 称量范围（g） | YP10K-1 10000；YP15K-1 15000；YP20K-1 20000；YP10KN 10000；YP15KN 15000；YP20KN 20000；YP30KN 30000 |
| --- | --- |
| 可读性(g) | YP10K-1 0.1；YP15K-1 0.1；YP20K-1 0.1；YP10KN 1；YP15KN 1；YP20KN 1；YP30KN 1 |
| 重复性(≤g) | YP10K-1 ±0.1；YP15K-1 ±0.1；YP20K-1 ±0.1；YP10KN ±1；YP15KN ±1；YP20KN ±1；YP30KN ±1 |
| 线性(≤g) | YP10K-1 ±0.2；YP15K-1 ±0.2；YP20K-1 ±0.2；YP10KN ±2；YP15KN ±2；YP20KN ±2；YP30KN ±2 |
| 秤盘尺寸（mm） | YP10K-1 238×286；YP15K-1 238×286；YP20K-1 238×286；YP10KN 238×286；YP15KN 238×286；YP20KN 238×286；YP30KN 238×286 |
| 毛重 ( kg) | YP10K-1 3.9 |
| 净重 (kg) | YP10K-1 3.3 |
| 外形尺寸（mm） | YP10K-1 320×315×130 |
| 外箱尺寸 (mm) | YP10K-1 360×330×160 |