上海舜宇恒平科学仪器有限公司
上海恒平YP2101N电子天平
分类：0.1g电子天平    更新：2026-10-28
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技术参数
	秤盘尺寸
	180X156mm

	校准方式
	外校

	精度
	0.1g

	称量范围
	2000g



产品介绍
YP2101N 电子天平（2100g/0.1g）
产品特点：
· 外观时尚简约，LCD液晶显示屏
· 清零，超载，欠载显示，故障报警
· 有计数等多种功能可供选择
· 标配RS232接口
技术参数：

	可读性（ g）
	YP601N 0.1

	最大称量值（ g）
	YP601N 600；YP1101N 1000；YP2101N 2000；YP3101N 3000；YP5101N 5000；YP6101N 6000

	重复性（ g）
	YP601N ±0.1

	线性误差（ g）
	YP601N ±0.2

	标准校码（ g）
	YP601N 200；YP1101N 500；YP2101N 1000；YP3101N 2000；YP5101N 2000；YP6101N 2000

	秤盘尺寸（ mm ）
	YP601N Φ130；YP1101N 180X156

	天平外形尺寸（ mm ）
	YP601N 257*195*75（长*宽*高）

	包装外形尺寸（ mm ）
	YP601N 330*250*130（长*宽*高）

	净重（ Kg ）
	YP601N 1.2

	毛重（ Kg ）
	YP601N 1.7

	校准方式
	YP601N 外校

	稳定时间
	YP601N ≤3s

	环境温度
	YP601N 5~40 ℃

	相对湿度
	YP601N ≤85%
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