上海舜宇恒平科学仪器有限公司

上海恒平YP6101N电子天平

分类：0.1g电子天平    更新：2026-10-28

技术参数

| 秤盘尺寸 | 180X156mm |
| --- | --- |
| 校准方式 | 外校 |
| 精度 | 0.1g |
| 称量范围 | 6000g |

产品介绍

YP6101N 电子天平（6100g/0.1g）

产品特点：

· 外观时尚简约，LCD液晶显示屏

· 清零，超载，欠载显示，故障报警

· 有计数等多种功能可供选择

· 标配RS232接口

技术参数：

| 可读性（ g） | YP601N 0.1 |
| --- | --- |
| 最大称量值（ g） | YP601N 600；YP1101N 1000；YP2101N 2000；YP3101N 3000；YP5101N 5000；YP6101N 6000 |
| 重复性（ g） | YP601N ±0.1 |
| 线性误差（ g） | YP601N ±0.2 |
| 标准校码（ g） | YP601N 200；YP1101N 500；YP2101N 1000；YP3101N 2000；YP5101N 2000；YP6101N 2000 |
| 秤盘尺寸（ mm ） | YP601N Φ130；YP1101N 180X156 |
| 天平外形尺寸（ mm ） | YP601N 257*195*75（长*宽*高） |
| 包装外形尺寸（ mm ） | YP601N 330*250*130（长*宽*高） |
| 净重（ Kg ） | YP601N 1.2 |
| 毛重（ Kg ） | YP601N 1.7 |
| 校准方式 | YP601N 外校 |
| 稳定时间 | YP601N ≤3s |
| 环境温度 | YP601N 5~40 ℃ |
| 相对湿度 | YP601N ≤85% |