上海舜宇恒平科学仪器有限公司

上海恒平JA10K-1精密工业台秤

分类：大称量电子天平    更新：2026-10-28

技术参数

| 秤盘尺寸 | 336*242mm |
| --- | --- |
| 精度 | 0.1g |
| 称量范围 | 10Kg |

产品介绍

JA10K-1 精密工业台秤（10kg/0.1g）

产品特点：

· RS232数据接口

· 全电压电源适配器

· 有计数、百分比称重等多种功能；功能扩展：外挂式显示

技术参数：

| 称量范围（ Kg ） | JA10K-1 10；JA20K-1 20；JA30K-1 30；JA50K-1 50 |
| --- | --- |
| 可读性（ g） | JA10K-1 0.1 |
| 重复性（ g） | JA10K-1 ±0.1 |
| 线性误差（ g） | JA10K-1 ±0.2 |
| 检定分度值 | JA10K-1 1g |
| 秤盘尺寸（ mm ） | JA10K-1 336*242 |
| 天平外形尺寸（ mm ） | JA10K-1 340*370*140 |
| 包装外形尺寸（ mm ） | JA10K-1 450*450*250（长*宽*高） |
| 净重（ Kg ） | JA10K-1 7.5 |
| 毛重（ Kg ） | JA10K-1 8 |