上海舜宇恒平科学仪器有限公司
上海恒平YP25K-1工业台秤
分类：大称量电子天平    更新：2026-10-28
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技术参数
	秤盘尺寸
	285*235mm

	校准方式
	外校

	精度
	0.1g

	称量范围
	25Kg



产品介绍
YP25K-1 工业台秤（25kg/0.1g）
产品特点：
· 外观时尚简约，LCD 液晶显示屏
· 可在全量程范围内去皮，清零
· 超载，欠载显示，故障报警
· 有计数等多种功能可供选择
· 标配RS232 接口
· 可选配天平专用打印机
技术参数：

	可读性（ g）
	YP10K-1 0.1；YP20K-1 1

	最大称量值（ Kg ）
	YP10K-1 10；YP20K-1 20；YP25K-1 25；YP10KN 10；YP20KN 20；YP30KN 30

	重复性（ g）
	YP10K-1 ±0.1；YP20K-1 ±1

	线性误差（ g）
	YP10K-1 ±0.2；YP20K-1 ±2

	（选配）校准砝码（ Kg ）
	YP10K-1 10；YP20K-1 20；YP25K-1 20；YP10KN 10；YP20KN 20；YP30KN 20

	秤盘尺寸（ mm ）
	YP10K-1 285*235

	天平外形尺寸（ mm ）
	YP10K-1 340*290*130（长*宽*高）

	包装外形尺寸（ mm ）
	YP10K-1 400*350*200（长*宽*高）

	毛重（ Kg ）
	YP10K-1 3.5

	净重（ Kg ）
	YP10K-1 2.7

	校准方式
	YP10K-1 外校

	稳定时间
	YP10K-1 ≤2s
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