上海舜宇恒平科学仪器有限公司

上海恒平YP25K-1工业台秤

分类：大称量电子天平    更新：2026-10-28

技术参数

| 秤盘尺寸 | 285*235mm |
| --- | --- |
| 校准方式 | 外校 |
| 精度 | 0.1g |
| 称量范围 | 25Kg |

产品介绍

YP25K-1 工业台秤（25kg/0.1g）

产品特点：

· 外观时尚简约，LCD 液晶显示屏

· 可在全量程范围内去皮，清零

· 超载，欠载显示，故障报警

· 有计数等多种功能可供选择

· 标配RS232 接口

· 可选配天平专用打印机

技术参数：

| 可读性（ g） | YP10K-1 0.1；YP20K-1 1 |
| --- | --- |
| 最大称量值（ Kg ） | YP10K-1 10；YP20K-1 20；YP25K-1 25；YP10KN 10；YP20KN 20；YP30KN 30 |
| 重复性（ g） | YP10K-1 ±0.1；YP20K-1 ±1 |
| 线性误差（ g） | YP10K-1 ±0.2；YP20K-1 ±2 |
| （选配）校准砝码（ Kg ） | YP10K-1 10；YP20K-1 20；YP25K-1 20；YP10KN 10；YP20KN 20；YP30KN 20 |
| 秤盘尺寸（ mm ） | YP10K-1 285*235 |
| 天平外形尺寸（ mm ） | YP10K-1 340*290*130（长*宽*高） |
| 包装外形尺寸（ mm ） | YP10K-1 400*350*200（长*宽*高） |
| 毛重（ Kg ） | YP10K-1 3.5 |
| 净重（ Kg ） | YP10K-1 2.7 |
| 校准方式 | YP10K-1 外校 |
| 稳定时间 | YP10K-1 ≤2s |