上海舜宇恒平科学仪器有限公司

上海恒平ESH40按键式电子水分测定仪

分类：水分快速测定仪    更新：2026-10-28

技术参数

| 精度 | 10mg |
| --- | --- |
| 称量范围 | 110g |

产品介绍

ESH40 按键式电子水分测定仪（110g/10mg）

产品特点：

· 中/英文测试报告打印

· 水分含量/干重百分比（固含量）/干重显示

· 40~199℃测试温度可调，3~99分钟加热时间可调

· 加热模式/加热温度/测试时间可设

· 450W石英卤素灯，可持续工作5000小时

· PT高精度温度传感器，温控保护系统

· 15组参数设置存储地址，5组测试报告历史存储

· 高精度水平仪+可调节脚

· 精浇筑铝机身+耐高温高分子材料（长效耐温达250℃）

· 两层304不锈钢全镜面加热保温仓

· 加热状态可视磨砂玻璃窗，可时刻观测加热测试状态

· 22mm加热空间，可选体积控制加热组件

技术参数：

| 称量范围（ g） | ESH40 110 |
| --- | --- |
| 可读性（ mg ） | ESH40 10；ESH35 5；ESH32 2；ESH31 1 |
| 显示方式 | ESH40 高清 LCD（白底黑字，背光可关） |
| 传感器 | ESH40 应变片 |
| 样品盘尺寸（ mm ） | ESH40 Φ90 |
| 净重（ Kg ） | ESH40 5.8 |
| 毛重（ Kg ） | ESH40 7.5 |
| 外形尺寸（ mm ） | ESH40 200x180x380（长*宽*高） |
| 包装外形尺寸（ mm ） | ESH40 490x360x350（长*宽*高） |
| 工作相对温度 | ESH40 5℃~40℃ |
| 加热方式 | ESH40 卤素灯 |
| 温度传感器 | ESH40 PT-100 |
| 温度范围 | ESH40 40℃~199℃ |
| 温度间隔 | ESH40 1℃ |
| 水分范围 | ESH40 0.00%--100.00% |
| 水分可读精度 | ESH40 0.20%；ESH35 0.10%；ESH32 0.04%；ESH31 0.01% |
| 干燥范围 | ESH40 100.00%-0.00% |
| 干燥可读精度 | ESH40 0.20%；ESH35 0.10%；ESH32 0.04%；ESH31 0.01% |
| 时间设定 | ESH40 3~99分钟 |
| 储存历史数据 | ESH40 15组 |