上海舜宇恒平科学仪器有限公司

上海恒平FA2035十万分之一天平

分类：0.01mg分析天平    更新：2026-10-27

技术参数

| 秤盘尺寸 | Φ90mm |
| --- | --- |
| 电源 | AC 230 V、50-60Hz |
| 校准方式 | 外部校准 |
| 精度 | 0.1/0.01mg |
| 称量范围 | 210/32g |

产品介绍

FA2035 十万分之一天平（210g/32g 0.1mg/0.01mg）

产品特点：

· 超大LCD液晶显示，后置式电磁力传感器，三开门大防风罩，宽敞称量室

· 采用国际上公认的高灵敏度，高稳定性后置式电磁力传感器技术，获得更高的分辨率

· 全自动一键内部校准（仅FB系列天平）：自动定时校准、温度变化自动校准。采用国际上先进的全自动校准技术，全方位消除由于温度、环境、时间等产生的误差，进一步优化天平性能。校准砝码不用人为接触，有效避免由于人为的砝码腐蚀、掉落损伤引起的天平误差

· 光亮和昏暗环境随意切换显示方式，保护视力

· 多种计量单位和计数称量方式，单位转换及数据输出：克、克拉、盎司、计数、百分比称重等，适用于不同计量

· 具有超载/欠载报警、温度补偿、全量程去皮、累加/累减、底钩称量（选配底挂钩/静水支架）

· 配有RS232输出接口，可与电脑、打印机等外配，充分满足实验室质量分析之需求

技术参数：

| 最大称量值 (双称量)（g） | FA2035 210/32；FA2055 210/52；FA2085 210/82；FA2125 210/120；FB2035 210/32；FB2055 210/52；FB2085 210/82；FB2125 210/120 |
| --- | --- |
| 可读性（ mg ） | FA2035 0.1/0.01 |
| 重复性（ mg ） | FA2035 ±0.1/ ±0.05 |
| 线性（ mg ） | FA2035 ±0.2/ ±0.08 |
| 标配校准砝码值（ g） | FA2035 200 |
| 校准方式 | FA2035 外部校准；FA2055 全自动内部校准 |
| 稳定时间 | FA2035 3秒/15秒 |
| 预热时间 | FA2035 30-45分钟 |
| 秤盘尺寸（ mm ） | FA2035 Φ90 |
| 工作相对温度 | FA2035 0℃~45℃ |
| 相对湿度 | FA2035 ≤85%（非冷凝） |
| 电源输入电压 | FA2035 AC 230 V、50-60Hz |
| 数据接口 | FA2035 RS232 |
| 天平外形尺寸（ mm ） | FA2035 460 ×205 ×280（长*宽*高） |
| 包装外形尺寸（ mm ） | FA2035 570 × 370 ×450（长*宽*高） |
| 称量室尺寸（ mm ） | FA2035 190 × 155 ×210（长*宽*高） |
| 净重（ Kg ） | FA2035 9.1 |
| 毛重（ Kg ） | FA2035 11.3 |