上海舜宇恒平科学仪器有限公司

上海恒平CHY1015超级恒温槽

分类：超级恒温槽    更新：2026-10-28

技术参数

| 温度范围 | 室温 +5~95℃ |
| --- | --- |
| 容积 | 15L |
| 循环方式 | 内、外 |
| 开口尺寸 | 215 × 180mm |

产品介绍

CHY1015 超级恒温槽（室温+5至95°C）

产品特点：

· 最新设计微电脑精密恒温控制系统；进口Pt100温度传感器

· 具有断偶保护和超温报警功能

· 温度波动度±0.05℃

· 显示分辨率0.1℃

· 泵流量8L/min； CHY系列：

· 有冷凝水管，可延伸下限温度内槽、箱体均采用优质不锈钢材料带液晶显示器，有水位报警功能，带※有可编程功能

技术参数：

| 温度范围 ℃ | 501 室温 +5~95；CH 1006 40~ 150；CH 1015 40~200；CH 1515 40~250；CH 2015 40~300；CH 2515 室温 +5~95 |
| --- | --- |
| 容积（ L） | 501 20；CH 1006 6；CH 1015 15；CH 1515 15 |
| 循环方式 | 501 内、外；CH 1006 内；CH 1015 内、外 |
| 开口尺寸（ mm ） | 501 Ф150；CH 1006 150 × 150；CH 1015 215 × 180；CH 1515 215 × 180 |
| 槽深（ mm ） | 501 300；CH 1006 150；CH 1015 200；CH 1515 200 |
| 功率（ w） | 501 1500；CH 1006 750；CH 1015 2100；CH 1515 2500；CH 2015 1500 |
| 净重（ Kg ） | 501 8.5；CH 1006 7；CH 1015 12；CH 1515 16；CH 2015 12 |
| 毛重（ Kg ） | 501 10.5；CH 1006 9；CH 1015 14；CH 1515 18；CH 2015 14 |
| 外形尺寸（ mm ) | 501 Ф300 ×490；CH 1006 210 ×370 ×400；CH 1015 320 ×430 ×480；CH 1515 520 ×300 ×480；CH 2015 320 ×430 ×480 |
| 包装尺寸（ mm ) | 501 405 ×405×590；CH 1006 275 ×435×470；CH 1015 500 ×390×580；CH 1515 600 ×380 ×600；CH 2015 500 ×390 × 580 |