上海舜宇恒平科学仪器有限公司

上海恒平MP12002电子天平

分类：10mg电子天平    更新：2026-10-28

技术参数

| 称量范围 | 1200g |
| --- | --- |
| 精度 | 10mg |

产品介绍

MP12002 电子天平（1200g/10mg）

产品特点：

· 称量迅速，稳定性高，称量速度九级可调

· 柔和背光液晶显示

· 自动零位跟踪可调

· 交直流两用、标配可充式高聚能锂电池

· 全量程范围去皮、带水准器

· 标配RS232接口

技术参数：

| 最大称量值（ g） | MP1002 100；MP2002 200；MP3002 300；MP5002 500；MP2001 200；MP6001 600；MP10001 1000；MP12001 1200；MP21001 2100 |
| --- | --- |
| 可读性（ g） | MP1002 0.01；MP2002 0.1 |
| 重复性（ g） | MP1002 ±0.01；MP2002 ±0.1 |
| 线性（ g） | MP1002 ±0.02；MP2002 ±0.2 |
| 是否标配砝码（ Kg ） | MP1002 是；MP2002 否 |
| 校准方式 | MP1002 外部校准 |
| 秤盘尺寸（ mm ） | MP1002 Φ130 |
| 天平外形尺寸（ mm ） | MP1002 257 × 195 ×75 |
| 包装外形尺寸（ mm ） | MP1002 330 ×250×130 |
| 净重（ Kg ） | MP1002 1.2 |
| 毛重（ Kg ） | MP1002 1.7 |
| 环境温度 | MP1002 5~40 ℃ |
| 相对湿度 | MP1002 ≤85% |