上海舜宇恒平科学仪器有限公司

上海恒平电子天平MP60K

分类：大称量电子天平    更新：2026-10-27

技术参数

| 秤盘尺寸 | 420*520mm |
| --- | --- |
| 电源 | 交直两用 |
| 校准方式 | 外部校准 |
| 精度 | 5g |
| 称量范围 | 60000g |

产品介绍

MP60K 大称量电子天平

产品特点：

· 外观时尚简约，LCD 液晶显示屏

· 可在全量程范围内去皮，清零

· 超载保护，欠载显示，故障报警

· 有计数、百分比称重等多种功能

· 可选配专用RS232 串口通讯线

· 可选配天平专用打印机

技术参数：

| 可读性（ g） | MP 60K-1 1；MP 100K-1 5；MP60K 10 |
| --- | --- |
| 最大称量值（ Kg ） | MP 60K-1 60；MP 100K-1 100；MP60K 60；MP100K 100；MP150K 150；MP200K 200；MP300K 300 |
| 重复性（ g） | MP 60K-1 ±1；MP 100K-1 ±5；MP60K ±10 |
| 线性误差（ g） | MP 60K-1 ±2；MP 100K-1 ±10；MP60K ±20 |
| 校准砝码（ Kg ） | MP 60K-1 50；MP 100K-1 50；MP60K 50；MP100K 50；MP150K 100；MP200K 100；MP300K 200 |
| 秤盘尺寸（ mm ） | MP 60K-1 400*500 |
| 包装外形尺寸（ mm ） | MP 60K-1 860*465*200（长*宽*高） |
| 毛重（ Kg ） | MP 60K-1 12 |
| 净重（ Kg ） | MP 60K-1 10 |
| 校准方式 | MP 60K-1 外校 |
| 稳定时间 | MP 60K-1 ≤2s |