上海舜宇恒平科学仪器有限公司

上海恒平计数天平MP6KC

分类：计数天平    更新：2026-10-29

技术参数

| 称量范围 | 6000g |
| --- | --- |
| 精度 | 200mg |
| 校准方式 | 外部校准 |
| 电源 | 交直两用 |
| 秤盘尺寸 | 238*286mm |

产品介绍

MP6KC 计数天平(台秤）

产品特点：

· 三窗（数显、单重、重量显示窗）液晶背光显示

· 交直流两用，内置充电备用电池

· 四级防震，称量速度可调

· 自动零位跟踪可调

· 内置RS232 接口

· 计件功能，多种单位转换

技术参数：

| 可读性（ g） | MP3KC 0.1；MP6KC 0.2；MP15KC 0.5；MP30KC 1 |
| --- | --- |
| 最大称量值（ Kg ） | MP3KC 3；MP6KC 6；MP15KC 15；MP30KC 30 |
| 重复性（ g） | MP3KC ±0.1；MP6KC ±0.2；MP15KC ±0.5；MP30KC ±1 |
| 线性误差（ g） | MP3KC ±0.2；MP6KC ±0.4；MP15KC ±1；MP30KC ±2 |
| 秤盘尺寸（ mm ） | MP3KC 238*286 |
| 天平外形尺寸（ mm ） | MP3KC 285*310*100（长*宽*高） |
| 包装外形尺寸（ mm ） | MP3KC 360*330*160（长*宽*高） |
| 毛重（ Kg ） | MP3KC 4.8 |
| 净重（ Kg ） | MP3KC 4.3 |
| 校准方式 | MP3KC 外校 |