上海舜宇恒平科学仪器有限公司

上海恒平计数天平MP150KC

分类：计数天平    更新：2026-11-01

技术参数

| 秤盘尺寸 | 420*520mm |
| --- | --- |
| 电源 | 交直两用 |
| 校准方式 | 外部校准 |
| 精度 | 10g |
| 称量范围 | 150000g |

产品介绍

功能特点概述：

1、三窗（数显、单重、重量显示窗）液晶背光显示

2、内置充电备用电池

3、内置RS232接口

4、单位转换

技术参数：

| 称量范围（Kg） | MP60KC-1 60；MP100KC-1 100；MP60KC 60；MP100KC 100；MP150KC 150；MP200KC 200；MP300KC 300 |
| --- | --- |
| 可读性(g) | MP60KC-1 1；MP100KC-1 1；MP60KC 5；MP100KC 5；MP150KC 10；MP200KC 10；MP300KC 20 |
| 重复性(≤g) | MP60KC-1 ±1；MP100KC-1 ±1；MP60KC ±5；MP100KC ±5；MP150KC ±10；MP200KC ±10；MP300KC ±20 |
| 线性(≤g) | MP60KC-1 ±2；MP100KC-1 ±2；MP60KC ±10；MP100KC ±10；MP150KC ±20；MP200KC ±20；MP300KC ±40 |
| 秤盘尺寸（mm） | MP60KC-1 420×520；MP100KC-1 420×520；MP60KC 420×520；MP100KC 420×520；MP150KC 420×520；MP200KC 420×520；MP300KC 420×520 |
| 毛重 ( kg) | MP60KC-1 21.0 |
| 净重 (kg) | MP60KC-1 19.5 |
| 外形尺寸（mm） | MP60KC-1 412×670×1010 |
| 外箱尺寸 (mm) | MP60KC-1 500×900×200 |