上海舜宇恒平科学仪器有限公司

上海恒平计数天平MP300KC

分类：计数天平    更新：2026-11-03

技术参数

| 秤盘尺寸 | 450*650mm |
| --- | --- |
| 电源 | 交直两用 |
| 校准方式 | 外部校准 |
| 精度 | 20g |
| 称量范围 | 300000g |

产品介绍

MP300KC 计数天平（磅秤）

产品特点：

· 三窗(数显、单重、重量显示窗)

· 交直流两用、内置充电备用电池

· 内置 RS232 接口

技术参数：

| 可读性（ g） | MP60KC-1 1；MP100KC-1 5；MP60KC 10；MP100KC 20 |
| --- | --- |
| 最大称量值（ Kg ） | MP60KC-1 60；MP100KC-1 100；MP60KC 60；MP100KC 100；MP200KC 200；MP300KC 300 |
| 重复性（ g） | MP60KC-1 ±1；MP100KC-1 ±5；MP60KC ±10；MP100KC ±20 |
| 线性误差（ g） | MP60KC-1 ±2；MP100KC-1 ±10；MP60KC ±20；MP100KC ±40 |
| 秤盘尺寸（ mm ） | MP60KC-1 420*520；MP100KC-1 450*650 |
| 天平外形尺寸（ mm ） | MP60KC-1 412*670*1010（长*宽*高） |
| 包装外形尺寸（ mm ） | MP60KC-1 500*900*200（长*宽*高） |
| 毛重（ Kg ） | MP60KC-1 21 |
| 净重（ Kg ） | MP60KC-1 19.5 |
| 校准方式 | MP60KC-1 外校 |